{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["秋季学期维修材料采购"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"秋季学期维修材料采购","index":0,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,2,2,7],[63,1,63,6],[66,1,66,7],[67,0,76,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汕头大学水电配件材料采购投标书"]
["（2014年秋季学期）"]
[null,"说明：","必须是电脑打印，不接收手写投标书。每页均加盖单位公章或签名。"]
[]
["序号","材料名称","品牌/型号/规格","单位","数量","备注","单价(元)","金额(元)"]
[1,"日光管","三雄PAK090061(PAK-TLP30W-865)","支",50]
[2,"日光管","三雄PAK090091(PAK-TLP36W-865)","支",500]
[3,"插口灯泡","佛山照明  25W   E27","粒",100]
[4,"LED灯泡","佛山照明水晶系列日光色 3W/E27/6500K","粒",50]
[5,"LED灯泡","佛山照明水晶系列日光色 5W/E27/6500K","粒",50]
[6,"螺口灯泡","飞利浦/60W  E27","粒",200]
[7,"高压钠灯","佛山照明/NG250W 220V","粒",100]
[8,"环形光管","三雄PAK102203(PAK-TLC22W-827)","支",10]
[9,"环形光管","三雄PAK102204(PAK-TLC22W-865)","支",60]
[10,"日光管支架","三雄PAK310803(PAK-A03-136)36W","套",10]
[11,"单极空气开关","惠州海格/单极40AMC140P","个",5]
[12,"单极空气开关","惠州海格/单极50AMC150P","个",5]
[13,"漏电开关","惠州海格/AD640M   40A","个",15]
[14,"节能灯","三雄PAK0801319(PAK-YP-S13W-865)","粒",300]
[15,"蘑菇灯泡","佛山照明/25W E27 暖色","粒",200]
[16,"启辉器","三雄PAK-S10/4-65W","粒",200]
[17,"路灯镇流器","佛山照明  NG250Z-1  250W","个",120]
[18,"电子触发器","佛山照明  FSL-CD-2A","个",100]
[19,"电胶布","美日牌  20M","粒",100]
[20,"管式圆帽形熔断器座","管式  RT14-20   10A","个",50]
[21,"管式圆帽形熔断器","管式  RO15   5A","个",50]
[22,"电线","人民牌 2.5平方 双层 铜芯","捆(100米）",4]
[23,"螺丝刀","世达牌 一字 6寸*10CM","把",5]
[24,"螺丝刀","世达牌 一字 6寸*10CM","把",5]
[25,"试电笔","南航 CDB-05/两用","支",20]
[26,"试电笔","凯乐大地/带LED","支",10]
[27,"平口钳","闪电牌    6寸   带口","把",5]
[28,"内六角板手","世达牌  9件   1.5－10MM","套",2]
[29,"开口板手","上海市沪工牌   14－17MM","支",4]
[30,"开口板手","上海市沪工牌   19－22MM","支",4]
[31,"工具袋","法斯特   （布）","个",10]
[32,"割纸刀（美工刀）","浙江  三木牌","把",10]
[33,"手套","普通/布","双",50]
[34,"软管","粤冠水暖/0.5M","条",50]
[35,"水胶布","普通","个",50]
[36,"水箱配件","贝斯特  双按钮 18.5CM","套",10]
[]
[37,"一分支器","潮星 TU1-6","只",10]
[38,"一分支器","潮星 TU1-8","只",10]
[39,"一分支器","潮星 TU1-10","只",10]
[40,"一分支器","潮星 TU1-12","只",10]
[41,"二分支器","潮星 TU2-10","只",10]
[42,"二分支器","潮星 TU2-12","只",10]
[43,"三分支器","潮星 TU3-10","只",5]
[44,"四分支器","潮星 TU4-10","只",5]
[45,"二分配器","潮星 SU204","只",10]
[46,"三分配器","潮星 SU306","只",5]
[47,"四分配器","潮星 SU407","只",5]
[48,"均衡器","潮星 6db","只",10]
[49,"均衡器","潮星 9db","只",10]
[50,"均衡器","潮星 12db","只",5]
[51,"全铜公制75-9F同轴头","干9(带针)","只",30]
[]
[52,"4芯电话通信电缆","日丰牌2×2×0.4（2对）","捆(100米）",2]
[53,"6芯电话通信电缆","日丰牌3×2×0.4（3对）","捆(100米）",2]
[54,"电话机接线盒",null,"个",100,"见样品"]
[55,"电话机接线（双水晶头）","2米/条","条",100]
[56,"斜口钳","埃莱(ALOM) 11151 专业级","把",2]
[null,"合计总金额(大写）:"]
[]
[]
[null,"售后承诺：（投标人提出对所售商品的质量及售后承诺）（可加页）"]