{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["春季学期维修材料采购"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"春季学期维修材料采购","index":0,"n_rows":69,"n_cols":8,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,2,2,7],[65,1,65,6],[68,1,68,7],[69,0,78,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汕头大学水电配件材料采购投标书"]
["（2014年春季学期）"]
[null,"说明：","必须是电脑打印，不接收手写投标书。每页均加盖单位公章或签名。"]
[]
["序号","材料名称","品牌/型号/规格","单位","数量","备注","单价(元)","金额(元)"]
[1,"日光管","三雄PAK090061(PAK-TLP30W-865)","支",50]
[2,"日光管","三雄PAK090091(PAK-TLP36W-865)","支",200]
[3,"日光管","三雄PAK090311(PAK-TLW28W-865)","支",100]
[4,"日光管支架","三雄PAK310803(PAK-A03-136)36W","套",15]
[5,"日光管支架","三雄PAK301608(PAK-A08-128)28W","套",30]
[6,"螺口灯泡","飞利浦/60W  E27","粒",200]
[7,"环形光管","三雄PAK102204(PAK-TLC22W-865)","支",40]
[8,"环形光管","三雄PAK103205(PAK-TLC32W-865)","支",40]
[9,"插口节能灯","三雄  13W  卡口B22","粒",50]
[10,"节能灯","三雄PAK080860(PAK-YP-S8W-865)","粒",200]
[11,"节能灯","三雄PAK080859(PAK-YP-S8W-827)暖色","粒",50]
[12,"节能灯","三雄PAK0801319(PAK-YP-S13W-865)","粒",100]
[13,"节能灯","三雄PAK086540(PAK-YP-S65W-865","粒",25]
[14,"荧光灯电子镇流","三雄PAK011710(PAK-EW21)","个",20]
[15,"日光管电子镇流器","三雄PAK013020(PAK-ED136)1拖1","个",100]
[16,"环形日光管电子镇流器","三雄PAK012816(PAK-EN132)32W","个",50]
[17,"日光管镇流器","三雄极光PAK020901(PAK-LA136E)","个",50]
[18,"高压钠灯","佛山照明  NG250W","粒",40]
[20,"路灯镇流器","佛山照明  NG250Z-1  250W","个",40]
[21,"电子触发器","佛山照明FSL-CD-2A","个",80]
[22,"管式圆帽形熔断器座","瑞新  管式  RT14-20   10A","个",50]
[23,"管式圆帽形熔断器","瑞新    管式  RO15   5A","粒",100]
[24,"镜前灯","三雄PAK310238(PAK-A08-114C-B05)14W","套",5]
[25,"双极空气开关","惠州 海格MC232P   32A","个",4]
[26,"漏电开关","惠州 海格AD625M   25A","个",10]
[27,"三极空气开关","惠州海格 MC316A   16A","个",5]
[28,"四极空气开关","惠州海格 MC463P  63A","个",5]
[29,"电线","万安牌  0.75平方","捆/100米",2]
[30,"电线","人民牌 6平方 双层 铜芯","捆/100米",4]
[31,"电表","杭州西子牌  单相10（40）A","个",30]
[32,"面板插座","TCL罗格朗 5孔  10A","个",40]
[33,"面板插座","TCL罗格朗 5孔1开  10A","个",20]
[34,"尖嘴钳","闪电牌 6寸  带口","支",6]
[35,"螺丝刀","世达牌 一字 6寸*10CM","把",5]
[36,"螺丝刀","世达牌 一字 6寸*10CM","把",5]
[37,"螺口灯头","南帆电工  DD-LK05","个",20]
[38,"水表","埃美柯 冷水表LXS-15E/A  4分","个",30]
[39,"水表","埃美柯 冷水表LXS-20E/A  6分","个",10]
[40,"水龙头","爱华4分 P203T","个",50]
[41,"洗菜盆活动龙头","爱华牌4分   96A","个",20]
[42,"立式洗菜盆活动龙头","中宇牌JY02369   4分","个",10]
[43,"软管","粤冠水暖/0.5M/4分","条",50]
[44,"软管","中宇牌  1.5M(沐浴器用)","条",20]
[45,"沐浴花洒","中宇牌  80050(沐浴器)","套",20]
[46,"水箱配件","贝斯特牌（双按钮）25CM","套",10]
[47,"水箱配件","贝斯特牌（双按钮）29CM","套",10]
[48,"水箱配件","贝斯特牌（侧按式）","套",10]
[49,"手电筒","森林虎H559    强光(可充电)","支",5]
[50,"安全用电警示标志牌一","PVC板（室外型、22*30CM、厚度2.5MM）","块",70,"图案及文字内容见清单"]
[51,"安全用电警示标志牌二","PVC板（室外型、12*28CM、厚度2.5MM）","块",100,"图案及文字内容见清单"]
[52,"摇表","浙江 正泰ZC25-4","个",2]
[53,"接地电阻摇表","日本 共立 KYORITSU 4105A","套",1]
[54,"雨衣","加厚(套装)","套",5]
[55,"壁挂式温度计","得力牌/三木牌","支",30]
[56,"全铜四屏蔽-5F头(公制）","内压式-5F头","只",50,"具体见样品"]
[57,"二路混合器","迈威 MW-MX(2)","只",10]
[58,"数显测电笔","威力特 WTL-125带灯","支",2,"带灯"]
[59,"活动扳手","宝工 12寸 HW012","支",1]
[60,"松香芯锡丝","山崎 0.8mm 250克","粒",1]
[61,"电工钳","宝工 8寸1PK-051DS","支",1]
[null,"合计总金额(大写）:"]
[]
[]
[null,"售后承诺：（投标人提出对所售商品的质量及售后承诺）（可加页）"]