{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,1,2,7],[29,0,29,7],[51,0,51,7],[53,1,53,7],[54,0,63,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汕头大学水电配件材料采购投标书"]
["（2012年秋季学期）"]
[null,"投标单位："]
["序号","材料名称","品牌/型号/规格","单位","数量","备注","单价(元)","金额(元)"]
[1,"螺口灯泡","飞利浦/60W  E27/220V","粒",300]
[2,"环形光管","三雄PAK102204  22W","支",50]
[3,"节能灯(插管)","三雄插管4针/13W/6400K","粒",50]
[4,"灯米","佛山照明/220V 35W","粒",50]
[5,"蘑菇灯泡","佛山照明/25W E27 暖色","粒",200]
[6,"嵌入式厨卫灯","三雄PAK181301/透明/21W/配光管","套",5]
[7,"日光灯支架","三雄极光PAK320304/36W","套",10]
[8,"启辉器","三雄PAK-S10/4-65W","粒",500]
[9,"日光灯镇流器","三雄极光PAK020901/36W 超簿型","个",50]
[10,"高压钠灯","佛山照明/NG250W 220V","粒",150]
[11,"路灯镇流器","佛山照明NG250Z-1","个",60]
[12,"电子触发器","佛山照明FSL-CD-2A","个",50]
[13,"电子触发器","上海亚明CD-2型","个",20]
[14,"熔断器","5A管式","粒",100]
[15,"三相交流接触器","正泰CJT1-100A","个",2]
[16,"三相交流接触器","正泰CJ20-160A","个",2]
[17,"中间断电器","正泰JZC1-80/220V","个",5]
[18,"单极空气开关","惠州海格/单极20AMC120P","个",20]
[19,"电线","万安牌0.75平方多芯","捆",2]
[20,"电线","人民1.5平方双层铜芯","捆",4]
[21,"电线","人民2.5平方双层铜芯","捆",4]
[22,"延时自闭大便冲洗阀","桂花/代号B5/25MM 1寸","个",40]
[23,"锁  头（具）","浙江/金垒牌/40MM","个",15,"不锈/质量好/见样品"]
[24,"变频恒压供水控制器","北京博格朗DB3610/220V","个",1]
[25,"日光管","三雄PAK90061/30W/6500K/T8","支",100]
["以下为电话电视材料或工具"]
[1,"移动电缆盘（含电缆）YL-16S","YZW 2×2.5×55米橡胶电缆（山东野狼电器）","盘",2]
[2,"同轴电缆","SYWV-75-5四屏蔽同轴电缆（金桥电缆）","盘（100米）",2]
[3,"有线电视RG6、RG11冷压钳","XT-F146（扬州）","支",1]
[4,"有线电视数字-7/-9/-12/540电缆掏空器剥皮刀","（扬州）","支",1]
[5,"同轴电缆RG6、RG11剥线器","（扬州）","支",1]
[6,"F头双通",null,"只",30,"见样品"]
[7,"干9免掏空型F头（公制）","SJ-017（扬州）","只",20]
[8,"冷压-5F头（公制）","（扬州）","只",50]
[9,"冷压-7F头（带针）（公制）","扬州","只",20]
[10,"F头（公制）","干9（扬州）","只",20]
[11,"二分配器","SU204（潮星）","只",10]
[12,"查线电话机","NF-866","部",4]
[13,"精明鼠寻线器","NF801R","套",2]
[14,"活动扳手","10寸","把",2]
[15,"电话端子钳（两用）","标准","把",2]
[16,"斜口钳","5寸","把",4]
[17,"尖嘴钳","5寸","把",4]
[18,"螺丝批","一字、十字","把",4]
[19,"可冲手电筒",null,"支",2]
[20,"应急灯",null,"支",2]
[21,"八寸钳",null,"把",2]
["合计总金额:"]
[]
[null,"售后承诺：（投标人提出对所售商品的质量及售后承诺）（可加页）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}