{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":7,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,1,2,6],[62,0,62,5],[64,1,64,6],[65,0,77,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汕头大学水电配件材料采购投标书"]
["（2011年春季学期）"]
[null,"投标单位："]
[null,"材料名称","品牌/型号/规格","单位","数量","单价(元)","金额(元)"]
[1,"日光灯支架","三雄极光PAK320304 36W(T8直管)电感式","套",10]
[2,"T5转换支架","三雄极光PAK301600 28W(T5直管)","套",20]
[3,"环形日光管","佛山照明T5 22W","支",50]
[4,"螺口灯头","塑料(见样品)","个",50]
[5,"蘑菇灯泡","佛山照明/25W E27","粒",200]
[6,"节能灯","佛山照明 T3螺旋型9W","粒",100]
[7,"石英灯杯","佛山照明JDR MR11  220V35W小杯","粒",50]
[8,"路灯钠灯泡","佛山照明110W E27","粒",10]
[9,"金卤灯泡","欧司朗 HQI-E 250W","粒",20]
[10,"金卤灯泡","欧司朗 HQI-E 400W","粒",20]
[11,"电子镇流器","三雄1拖1 T8  36W","个",100]
[12,"电子镇流器","三雄1拖2 T8  36W","个",100]
[13,"环形电子镇流器","三雄T5   32W","个",50]
[14,"日光灯镇流器(电感式)","三雄 18W超薄型","个",50]
[15,"日光灯镇流器(电感式)","三雄 36W超薄型","个",200]
[16,"路灯镇流器","佛山照明NG250Z-1   250W","个",100]
[17,"路灯触发器","佛山照明FSL-CD-2A","个",100]
[18,"保险管","上海沪工RO15 管式5A(见样品)","粒",200]
[19,"保险管座","森宇RT14-20 管式(见样品)","个",100]
[20,"启辉器","佛山照明220V 4-65W","粒",500]
[21,"声光控制器","川科","个",150]
[22,"面板开关","中兴牌86型1位10A","个",50]
[23,"面板开关","中兴牌86型2位10A","个",50]
[24,"交流接触器","CJT1-100正泰集团","个",1]
[25,"交流接触器","CJ20-100正泰集团","个",1]
[26,"交流接触器","CJ10-20正泰集团","个",1]
[27,"交流接触器","CJ10-40正泰集团","个",1]
[28,"交流接触器","CJ20-160正泰集团","个",1]
[29,"交流接触器","CJ20-100正泰集团","个",1]
[30,"交流接触器","TCL T1C1系列2510","个",20]
[31,"交流接触器","CJ20-10正泰集团","个",1]
[32,"漏电断路器","珠江牌DZ20LA-100/3300 100A(动作电流100MA)","个",1]
[33,"漏电开关","海格三相四线AD640P 40A","个",5]
[34,"空气开关","海格单极MC110P 10A","个",20]
[35,"空气开关","海格单极MC120P 20A","个",20]
[36,"空气开关","海格三极MC325P 25A","个",10]
[37,"漏电开关","海格三极MC325P 25A","个",10]
[38,"空气开关","海格单极MD110P 10A","个",5]
[39,"空气开关","海格单极MD116P 16A","个",5]
[40,"空气开关","海格单极MD120P 20A","个",5]
[41,"空气开关","海格单极MD132P 32A","个",5]
[42,"空气开关","海格单极MD160P 60A","个",5]
[43,"电表","杭州西子 三相四线10(40)A","个",5]
[44,"电工胶布","(见样品)","粒",100]
[45,"电线","人民0.75平方","捆/100米",2]
[46,"电线","人民1.5平方","捆/100米",2]
[47,"试电笔","南牌电工","支",10]
[48,"有线插排","南牌B-15K","个",10]
[49,"冷暖洗手盆龙头","琦利洁 4分","个",5]
[50,"洗手盆龙头","爱华202A   4分","个",50]
[51,"水龙头","爱华P203T   4分","个",150]
[52,"水箱配件","瑞尔特(塑料)","套",20]
[53,"角阀","爱华P205A   4分","个",100]
[54,"软管","新泰华4分/0.5CM","条",100]
[55,"水胶布","(见样品)","粒",100]
[56,"割纸刀","（见样品）","支",10]
[57,"工具袋","（见样品）","个",10]
[58,"螺旋卡尺","（见样品）","把",1]
["合计总金额"]
[]
[null,"售后承诺：（投标人提出对所售商品的质量及售后承诺）（可加页）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}