{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,2,2,7],[47,0,47,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汕头大学水电配件材料采购投标书"]
["（2013年春季学期）"]
[null,"投标单位："]
["序号","材料名称","品牌/型号/规格","单位","数量","备注","单价(元)","金额(元)"]
[1,"日光灯管","三雄PAK90061/30W/6500K/T8","支",100]
[2,"日光灯管","三雄PAK090091/36W/6500K/T8","支",1000]
[3,"日光灯管","三雄PAK090561/14W/6500K/T5","支",200]
[4,"日光灯管","三雄PAK090311/28W/6500K/T5","支",300]
[5,"日光管支架","三雄PAK300808/T5/14W","套",30]
[6,"日光管支架","三雄PAK301608/T5/28W","套",30]
[7,"日光管转换支架","三雄（好易省）PAK300800/14W","套",50]
[8,"日光管转换支架","三雄（好易省）PAK301600/28W","套",50]
[9,"环形光管","三雄PAK102204/22W/6500K","支",50]
[10,"环形光管","三雄PAK103205/32W/6500K","支",50]
[11,"插口灯泡","佛山照明25W","粒",100]
[12,"螺口灯泡","飞利浦/60W  E27","粒",200]
[13,"节能灯","三雄牌螺旋型PAK080942/9W/6400K","粒",300]
[14,"节能灯","三雄螺旋型/PAK080940/9W/2700K","粒",50]
[15,"节能灯","三雄牌螺旋型PAK081342/13W/6400K","粒",300]
[16,"节能灯","三雄牌螺旋型PAK082442/24W/6400K","粒",100]
[17,"嵌入式厨卫灯","三雄PAK181301/透明/21W/配光管","套",5]
[18,"镜前灯","百利通型号YDZ12 12W","套",10]
[19,"螺口灯头","南帆电工LK05","个",40]
[20,"微电脑时间控制器","正泰   KG316T","个",15]
[21,"电线","万安牌/单芯/铜 1平方","捆/100米",2]
[22,"插只（二孔）","南航电工 10A","粒",20]
[23,"冷水表","宁波埃美柯LXS-15E/4分","个",20]
[24,"洗菜盘活动龙头","爱华4分   96A","个",20]
[25,"洗手盆龙头","爱华4分 202A","个",50]
[26,"水龙头","爱华4分 P203T","个",100]
[27,"水龙头","春洪牌/青色铸铁4分","个",20]
[28,"角阀","爱华4分 205A","个",50]
[29,"塞只","4分 铁","个",50]
[30,"软管","粤冠水暖/0.5M/4分","条",80]
[31,"软管","粤冠水暖/1M/4分","条",30]
[32,"铝型材人字梯","恒达  1.25米","张",2]
[33,"T型套筒","10厘米 （铁）","支",2]
[34,"试电笔","南航 CDB-05/两用","支",15]
[35,"工具袋","法斯特   （布）","个",10]
[36,"雨（水）靴","橡胶（加厚）","双",2]
[37,"延时自闭大便冲洗阀","桂花/代号B5/25MM 1寸","个",60]
[38,"锁  头（具）","浙江/金垒牌/40MM","个",15]
[39,"锯片","普通","片",50]
[40,"割纸刀（美工刀）","浙江  三木牌","支",10]
[41,"除锈灵","广州保锡利 400ML","罐",2]
[42,"潜水泵","杭州西湖/直径40mm/220V/750W","台",1]
[43,"潜水泵","杭州西湖/直径25mm/220V/370W","台",1]
["合计总金额(大写）:"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}