{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[38,1,38,6],[40,0,40,6],[41,0,53,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汕头大学水电配件材料采购投标书"]
["投标单位："]
["材料名称","单位","规格","品牌","数量","单价(元)","金额(元)"]
["单相电表","个","20(80)A","杭州西子",20]
["热水表","个","4分","宁波埃美柯",10]
["软管","条","50CM(4分)","新泰华",50]
["声光控制器","个","220V","川科C-5E",50]
["面板插座","个","220V10A  5孔","中兴牌",50]
["螺口灯泡","粒","60W","飞利浦",100]
["T8三基色高效节能荧光灯","支","FT15T8/8  65","佛山照明",250]
["灯米","粒","220V35W","佛山照明",50]
["蘑菇灯泡","粒","25W暖色","佛山照明",100]
["洗手盆龙头","个","4分   202A","爱华",50]
["水龙头","个","4分   203T","爱华",50]
["角阀","个","4分   205A","爱华",50]
["曲尺","粒","4分","普通",100]
["通心","粒","4分","普通",100]
["三通","粒","4分","普通",100]
["电感镇流器","个","40W超簿型","三雄极光",50]
["电子镇流器","个","40W1拖1 T8","三雄极光",100]
["电子节能支架","套","T5转T8支架(配光管)","金荣达",20]
["三极空气开关","个","16A  NC316P","海格",10]
["三极空气开关","个","32A  NC332P","海格",10]
["三极空气开关","个","63A  NC363P","海格",10]
["双极漏电开关","个","25A  AD625M","海格",10]
["电线","捆100米","2.5平方双层铜芯","人民",3]
["电线","捆100米","1.5平方双层铜芯","人民",3]
["双绞软电线","捆100米","1平方*2单层铜芯线","广州穗缆",2]
["高压钠灯镇流器","个","NGZ1A-250W   220V","佛山照明",100]
["高压钠灯镇流器","个","NGZ1-150W    220V","佛山照明",50]
["高压钠灯泡","粒","NG250W       220V","佛山照明",100]
["高压钠灯泡","粒","NG150W       220V","佛山照明",50]
["电子触发器","个","FSLCD-2C 100-400W","佛山照明",100]
["金属卤化物灯","粒","JLZ250KN/4K  250W ","佛山照明",20]
["节能灯","粒","全螺旋YPZ 230/13-S 13W","佛山照明",100]
["节能灯插管","粒","YDW11---11W","佛山照明",50]
["水箱配件","套","B160/C053-008#","厦门瑞尔特",10]
[]
["合计总金额","人民币：                                      元（大写）：   万     仟     佰     拾     元"]
[]
["售后承诺：（投标人提出对所售商品的质量及售后承诺）（可加页）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}